## RK-MTA4G 220 В-50 Гц-R32-R410A
Модель |  |  | RK-07MTA4G / RK-07MTA4EG | RK-09MTA4G / RK-09MTA4EG | RK-12MTA4G / RK-12MTA4EG | RK-18MTA4G / RK-18MTA4EG | RK-24MTA4G / RK-24MTA4EG | RK-28MTA4 / RK-28MTA4E | RK-36MTA4 / RK-36MTA4E
Номинальное напряжение |  | Ф-В-Гц | 1,220-240~,50
Охлаждение | Мощность | кВт / Бте/ч | 2,05 / 7000 | 2,49/ 8500 | 3,23 / 11000 | 4,99 /17000 | 6,45/ 22000 | 8,21/ 28000 | 10,55/36000
| Потребляемая мощность | кВт | 0,639 | 0,775 | 1.005 | 1.554 | 2.005 | 2.72 | 3.25
| Сила тока | А | 3,1 | 3,7 | 4.8 | 7.4 | 9.5 | 12.3 | 16.3
| EER / Класс энергоэффективности | кВт/кВт | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,21 / A | 3,24 / A | 3,24 / A
Обогрев | Мощность | кВт / Бте/ч | 2,2 / 7500 | 2,65 / 9000 | 3,52 / 12000 | 5,13 /17500 | 6,74 / 23000 | 8,5 / 29000 | 10,7 / 36500
| Потребляемая мощность | кВт | 0.609 | 0.73 | 0.934 | 1.42 | 1.865 | 2.47 | 2.96
| Сила тока | А | 2.9 | 3.4 | 4.4 | 6.8 | 8.8 | 11.5 | 15.5
| COP / Класс энергоэффективности | кВт/кВт | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,61 / A | 3,3/ B
Годовое потребление |  | кВт | 320 | 388 | 503 | 777 | 1003 | 1278 | 1740
Удаление влаги |  | л/ч | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.8 | 2.2 | 2.6 | 3.2
Максимальная потребляемая мощность |  | кВт | 1.08 | 1.4 | 1.78 | 2.65 | 2.7 | 4.1 | 4.85
Максимальный потребляемый ток |  | А | 5.8 | 7.6 | 8.6 | 14 | 14.8 | 22 | 24.5
Расход воздуха (внутренний блок) | Высокая скорость | м3/ч | 450 | 450 | 550 | 800 | 800 | 1500 | 1700
Звуковое давление (внутренний блок) | Сверхвысокая скорость | дБ(А) | 39 | 39 | 41 | 43 | 43 | 52 | 52
| Высокая скорость | дБ(А) | 36 | 36 | 39 | 40 | 41 | 50 | 50
| Средняя скорость | дБ(А) | 33 | 33 | 36 | 38 | 38 | 48 | 46
| Низкая скорость | дБ(А) | 30 | 30 | 32 | 34 | 37 | 45 | 42
| Свернизкая скорость | дБ(А) | 27 | 27 | 30 | 32 | 35 | 43 | 38
Звуковое давление (внешний блок)\ |  | дБ(А) | 48 | 49 | 50 | 52 | 54 | 58 | 56
Габаритные размеры (внутренний блок) | Ширина×Высота×Глубина без упаковки | мм | 698×255×190 | 698×255×190 | 777×250×201 | 910×294×206 | 910×294×206 | 1191×360×258 | 1277×360×271
| вес НЕТТО | кг | 6.5 | 6.5 | 7.2 | 10 | 10 | 16 | 21.5
| Ширина×Высота×Глубина в упаковке | мм | 764×325×257 | 764×325×257 | 840×315×260 | 979×372×277 | 979×372×277 | 1260×430×328 | 1332×437×350
| вес БРУТТО | кг | 8.5 | 8.5 | 9.2 | 13 | 13 | 20 | 25
Габаритные размеры (внешний блок) | Ширина×Высота×Глубина без упаковки | мм | 712×459×276 | 712×459×276 | 777×498×290 | 795×549×305 | 853×602×349 | 920×699×380 | 967×803×421
| вес НЕТТО | кг | 20.5 | 23 | 25 | 30 | 39 | 49 | 56
| Ширина×Высота×Глубина в упаковке | мм | 765×481×310 | 765×481×310 | 818×515×325 | 835×575×328 | 890×628×385 | 949×732×392 | 1022×835×480
| вес БРУТТО | кг | 22.5 | 25 | 27 | 32.5 | 41.5 | 52 | 60
Класс защиты |  |  | IPX4
Тип/вес хладагента |  | Тип/гр | R32/0,380 | R32/0,430 | R32/0,440 | R32/0,620 | R32/0,880 | R410a/1,70 | R410a/2,45
Трубки хладагента | Диаметр жидкостных труб | дюйм (мм) | 1/4'' (6,35) | 1/4'' (6,35) | 1/4'' (6,35) | 1/4'' (6,35) | 1/4'' (6,35) | 1/4'' (6,35) | 3/8'' (9,53)
| Диаметр газовых труб | дюйм (мм) | 3/8'' (9,53) | 3/8'' (9,53) | 3/8'' (9,53) | 1/2'' (12,7) | 1/2'' (12,7) | 5/8" (15,9) | 5/8" (15,9)
| Максимальная длина трубопровода | м | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15
| Максимальный перепад высот | м | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
Температура внутри помещения (охалждение/обогрев) |  | °C | +17…+32 /0 …+27
Температура вне помещения | Охлаждение | °C | +15…+43
| Обогрев | °C | -7…+24
1) R32 gas, 220V-50HZ, ON/OFF, cooling and heating split type; 2)include LED, Auto restart and dehumidifier function; 3) all model with I feel function; 4) KE panel 5) Without Ionizer but with self-clean function |  |  |  | 1)R410A, 220V-50HZ, ON/OFF, cooling 2)28K with KE panel 36K use YA11 panel with white stripe 3) with I feel function;
1) Газ R32, 220V-50HZ, ON/OFF, охлаждение и нагрев сплит типа; 2) включают светодиодный индикатор, функцию автоматического перезапуска и осушителя; 3) все модели с функцией I feel; 4) панель KE 5) Без ионизатора, но с функцией самоочистки |  |  |  | 1) R410A, 220V-50HZ, ON/OFF, охлаждение 2) 28K с KE панелью 36K использовать YA11 панель с белой полосой 3) с функцией I feel;"